撮っておくべき工事写真

- 着工前（浄化槽設備士が標識版・黒板を持っているところ。施工位置及び全景が把握できること）

- 掘削完了

- 栗石基礎（目潰し材投入後機会転圧状態）

- 配筋状況（型枠設置後、全敷設が確認できるもの。型枠と鉄筋の間のスペースが確認できるもの。サイコロが置いてあることが確認できるもの）

- 支柱の本数が確認できること（フープ筋、スペーサーが確認できるもの）

- コンクリート基礎

- 浄化槽本体（浄化槽の型式を確認できること）

- 据付（浄化槽設備士が水張り水平を確認していること）

- 埋め戻し・中段（埋め戻し材料が確認でき、バイブレータによる突き固め及び水締めをしていること）

- 埋め戻し完了（埋設の状況が全景的に把握できるもの）

- 上部スラブ配筋状況（４．に同じ）

- 上部スラブコンクリート打設（全敷設が確認できるもの）

- 嵩上げ（30㎝以内であること）

- ブロワー設置状況（アースが確認できること）

- 竣工写真（着工前と同様に浄化槽設備士が入っていること）